# ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  город Александров

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

# Р Е Ш Е Н И Е

14.09.2016 г.                                                                                                                56

______________						          	                 №__________

Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования город Александров, об отмене решения Совета народных депутатов от 22.01.2015 № 3 «Об утверждении Положения "О содержании и обустройстве фасадов зданий, сооружений, малых архитектурных форм и ограждений на территории муниципального образования город Александров".

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории культуры) народов Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирным доме и   правил изменения размера оплаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,  превышающими установленную продолжительность», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм  технической эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь Уставом муниципального образования город Александров, решением Совета народных депутатов МО г. Александров от  22.01.2015 года № 3 «Об утверждении Положения О содержании и обустройстве фасадов зданий, сооружений, малых архитектурных форм и ограждений на территории муниципального образования город Александров»,

РЕШИЛ:

- Утвердить «Правила содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования город Александров» согласно приложению.

- Администрации Александровского района разработать административные регламенты по согласованию паспортов фасадов зданий и выдачи колерного бланка в течении 30 дней с момента вступления в силу настоящего решения.

- Отменить  решение Совета народных депутатов от 22.01.2015 № 3 «Об утверждении

Положения «О содержании и обустройстве фасадов зданий, сооружений, малых

архитектурных форм и ограждений на территории муниципального образования город

Александров».

- Установить, что собственники расположенных на территории МО г.Александров объектов капитального строительства по каждому из принадлежащих им объектов обязаны изготовить паспорт фасадов объектов капитального строительства по форме согласно приложению к Правилам содержания и ремонта фасадов зданий, строений  и сооружений на территории муниципального образования город Александров и согласовать его в срок:

  - по объектам нежилого назначения - до 01.03.2017 г.;

  - по объектам жилищного фонда по мере возникновения необходимости в проведении ремонтно-строительных работ или иных работ (установка объектов размещения рекламы, монтаж антенных устройств и др.), связанных с изменением фасадов объекта капитального строительства, но не позднее 01.03.2018.

- Решение вступает в силу со дня  опубликования на официальном сайте города Александрова http:\\www.gorodaleksanduov.ru.

| Председатель Совета народных депутатов МО город Александров М.Н.Романов_________________ | Глава муниципального образования город Александров В. А. Толстов______________________ |
| --- | --- |

Завизировано:

Юридическая экспертиза документа проведена

Разослать: главе МО, МКУ «УСА Александровского района», юридический отдел.

Приложение

к решению Совета народных депутатов

г.Александров

от    14.09.2016 г.   №   56

«Правила содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования город Александров»

1. Общие положения

«Правила содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования город Александров» (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирным доме и   правил изменения размера оплаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,  превышающими установленную продолжительность», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм  технической эксплуатации жилищного фонда», в целях обеспечения высоких эксплуатационных и эстетических качеств внешнего вида зданий, строений и сооружений в соответствии с действующими требованиями и обязательны для выполнения индивидуальными предпринимателями, организациями, предприятиями независимо от форм собственности и их должностными лицами на всей территории муниципального образования город Александров.

2. Порядок содержания фасадов зданий и сооружений.

2.1 Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны поддерживать в исправном состоянии фасады зданий и сооружений (далее - фасады) и сохранять архитектурно-художественное убранство зданий и сооружений.

2.2  Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, разрушений отдельных элементов, отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений цветового решения.

2.3  Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:

- осуществление контроля за сохранностью фасадов, прочностью креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивостью балконных ограждений, состоянием горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками, цоколей, отмосток, входов в подвалы;

- проведение поддерживающего ремонта, восстановление конструктивных элементов фасадов, в том числе входных дверей, козырьков, ограждений балконов и лоджий, декоративных деталей, цоколей, карнизов, крылец, ступеней, витрин;

- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин;

- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков, цокольных окон и входов в подвалы;

- содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;

- очистку от снега и льда крыш, козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов, лоджий;

- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроосвещения, технического и инженерного оборудования;

- очистку и промывку поверхностей фасадов  в зависимости от их состояния и условий эксплуатации, мытье окон, витрин, вывесок и указателей;

-  выполнение иных требований, предусмотренных нормами и правилами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.

2.4  Владелец зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены

соответствующие обязанности, обязаны иметь паспорт фасада здания или сооружения (Приложение 1).

Собственнику здания являющегося объектом культурного наследия выдается

паспорт объекта культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия».

Паспорт фасада подлежит согласованию с МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района».

Заявление о согласовании паспорта фасада  подаётся заявителем по форме согласно Приложению 2 к настоящему порядку.

Заявление прилагаемые к нему материалы подаются в двух экземплярах в бумажном виде, фотографии объекта в бумажном и электронном виде (CD, формат jpg).

К заявлению прилагаются следующие материалы:

- паспорт фасада без сведений о  расположении объекта,  выкопировки из генплана и ситуационного плана (данные документы включаются в состав паспорта фасада МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района» в процессе его согласования);

- копия правоустанавливающего документа на здание/сооружение;

- копия технического паспорта  или технического плана  здания/сооружения;

- фотографии объекта бумажном и электронном виде (CD, формат jpg).

Срок согласования паспорта фасада  не должен превышать 30 дней со дня подачи заявления.

- Порядок ремонта, переоборудования, окраски фасадов зданий и сооружений.

3.1 Принципы организации ремонта, переоборудования, окраски, содержания фасадов зданий и сооружений:

- ремонт, переоборудование, окраска, содержание фасадов зданий и сооружений проводятся за счет владельцев зданий и сооружений и иных лиц, на которых возложены соответствующие обязанности;

- козырьки, крыльца, вывески, рекламное оформление организаций, находящихся в жилых зданиях, зданиях торговых и деловых центров с большим количеством собственников и арендаторов, должны размещаться в соответствии с единым проектом (концепцией) для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стилистическое единство оформления фасада;

- торцы домов, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов полностью окрашиваются в цвет лицевого фасада;

- все необходимые и сохранившиеся на фасаде металлические и прочие детали, не являющиеся художественным убранством зданий и сооружений, а также арочные уголки, водосточные трубы окрашиваются в соответствии с основным колером фасада.

При окраске фасадов запрещается:

- окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей;

- частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска первых этажей зданий после локальных ремонтных работ)

3.2 При проведении работ по покраске фасада предусматривается получение колерного бланка (Приложение 3).

Заявление на выдачу колерного бланка подаётся заявителем по форме согласно Приложению 4 к настоящему порядку.

Заявление и прилагаемые к нему материалы подаются в одном экземпляре в бумажном виде, фотографии объекта в бумажном и электронном виде (CD, формат jpg).

К заявлению прилагаются следующие материалы:

- копия правоустанавливающего документа на здание/сооружение;

- копия технического паспорта или технического плана  здания/сооружения;

- фотографии объекта бумажном и электронном виде (CD, формат jpg).

3.3 Колерный бланк выдаётся заказчику в одном экземпляре в течение 30 дней со дня подачи заявления.

До разработки и утверждения проекта комплексного цветового решения фасадов зданий центральных улиц города Александров цвет фасадов, применительно к ул. Ленина, ул. Советская, ул. Революции, ул. Первомайская, ул. Красный пер., не подлежат изменению и применяется в соответствии со сложившейся гаммой цвета.

3.4 Под изменением внешнего вида фасада понимается:

- создание, изменение или ликвидация дверных, оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, лоджий и балконов, декоративных элементов, веранд, террас, эркеров;

- замена облицовочного материала;

- покраска части фасада в цвет, отличающийся от цвета здания;

- изменение конструкции крыши, материалов кровли, элементов безопасности крыши, наружного водостока;

- установка, крепление или демонтаж дополнительных элементов и устройств, включая указатели, флагштоки, конструкции для размещения рекламной и иной информации.

3.5 Козырьки, крыльца, вывески, рекламное оформление организаций, находящихся в зданиях торговых и деловых центров с большим количеством собственников и арендаторов, должны размещаться в соответствии с единым проектом (концепцией) для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стилистическое единство оформление фасада.

3.6 Колерный бланк определяет:

- колера окраски стен, архитектурных деталей, цоколя, дверных и оконных заполнений, решёток, ворот, крыш;

- рекомендации по использованию материалов и красок для ремонта фасада.

3.7 Обязанности заказчика и подрядной организации (далее - подрядчик). В период подготовки к ремонтным работам заказчиком осуществляется:

- проверка состояния элементов балконов, карнизов, облицовки фасадов, штукатурки, подоконных отливов;

- снятие с фасада неиспользуемой и приведение в порядок действующей электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования;

- снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасаде вывесок, указателей улиц и номеров домов, информационных досок;

- временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров.

3.8 При осуществлении ремонтных работ заказчик контролирует правильность их выполнения, соответствие архитектурному заданию, проектной документации, действующим нормам и правилам, контролирует качество используемых материалов и оборудования (наличие маркировок, паспортов и сертификатов).

3.9 Заказчик и подрядчик обязаны:

соблюдать требования проектно-сметной документации, а также строительных норм и правил;

осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений;

обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

ограждать ремонтируемые здания и сооружения;

размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе работ (допускается размещение информации об организациях, поставляющих материалы для ремонта фасадов);

защищать щитами и пленками не подлежащие окраске поверхности и (или) части зданий и сооружений: каменные или терразитовые цоколи и декор, поверхности, облицованные керамической плиткой, мемориальные доски, а также отмостку вокруг зданий и сооружений;

не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами.

3.10  Для производства работ разрешается использовать строительные леса, шарнирные вышки и механические подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период работ. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов.

3.11 Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение пешеходов, транспорта, производится при наличии разрешения ГИБДД по Александровскому району.

3.12 Окраска фасада зданий и сооружений производятся на основе общих правил выполнения малярных работ. Торцы домов, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов, металлические детали окрашиваются в цвет лицевого фасада, если иное не предусмотрено проектной документацией. Все необходимые и сохранившиеся на фасаде металлические и прочие детали, не являющиеся художественным убранством зданий и сооружений, а также арочные уголки, водосточные трубы окрашиваются в соответствии с основным колером фасада.

3.13 При окраске фасада зданий и сооружений запрещается:

- окраска фасада до восстановления разрушенных или повреждённых поверхностей и архитектурных деталей;

- окраска фасада, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, терразитовой штукатурки, а также облицованных керамической плиткой;

- окраска дверей, выполненных из ценных пород дерева.

3.14 При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию территорий (тротуаров, отмосток, дорог) заказчик обязан выполнить восстановление поврежденных в процессе работ элементов фасадов, гидроизоляции, отмостки.

4. Содержание и ремонт индивидуальных  жилых домов.

4.1 Собственники индивидуальных  жилых домов обязаны содержать их в исправном состоянии, своевременно производить ремонт фасадов принадлежащих им строений и ограждений, осуществлять восстановление разрушающихся домов и надворных построек либо их снос и реконструкцию.

4.2 При решении вопроса о ремонте  фасадов индивидуальных жилых домов применяются нормы федерального законодательства.

5. Обязанности пользователей по содержанию фасадов и сооружений.

5.1 Владельцы зданий и сооружений или их арендаторы обязаны содержать и поддерживать фасады и их элементы в соответствии с существующими требованиями эксплуатации зданий и сооружений. Своевременно производить текущие и капитальные ремонты фасадов и их частей.

5.2 Пользователи несут обязанности по содержанию в исправном  состоянии фасадов, принадлежащих им зданий и сооружений, проведению ремонта и реставрации за счет собственных или привлеченных средств.

В случае, когда в пользовании юридических или физических лиц находятся отдельные помещения в нежилых и жилых зданиях, такие лица несут обязанности по долевому участию в ремонте фасадов зданий и сооружений пропорционально занимаемым площадям.

5.3 Арендаторы зданий, помещений и сооружений несут обязательства

по ремонту и реставрации фасадов зданий и сооружений в соответствии с условиями договора аренды.

5.4 Пользователи зданий, сооружений, помещений могут быть  освобождены от обязанностей по их ремонту и реставрации в случае, когда на их реконструкцию, ремонт, реставрацию заключены инвестиционные контракты.

5.5 Для создания единого архитектурного ансамбля зданий города при переводе  жилых помещений в нежилые (магазины, аптеки, офисы и т.д.) отделка фасада выполняется в строгом соответствии с проектом, паспортом

фасада.

5.6 Архитектурные цветовые решения временных сооружений мелко -

розничной торговли, должны согласовываться с администрацией города.

5.7.Ремонт и окраска временных объектов мелкорозничной торговли

проводятся за счет их владельцев ежегодно до начала летнего сезона с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения.

5.8 Окраска ограждений территории предприятий, организаций, учебных заведений, рынков, автостоянок, кладбищ и иных сооружений выполняется их владельцами в соответствии с паспортом цветового решения

согласованным администрацией города.

5.9 Ответственность за содержание и ремонт установленных малых архитектурных форм несут их владельцы, арендаторы зданий, строений, сооружений и земельных участков, к которым функционально относятся эти формы. Ремонт и окраска малых архитектурных форм осуществляется их владельцами ежегодно до 1 мая текущего года.

5.10 Аншлаги с наименованием улицы, переулка и площади устанавливаются на зданиях, строениях, сооружениях в начале и конце улицы. Направление отсчета нумерации домов, как правило, принимается с севера на юг и с востока на запад, слева - нечетные, справа - четные.

5.11 На каждом индивидуальном домовладении устанавливаются знак с указанием номера дома.

5.12 Знаки инженерных коммуникаций, вывешиваемые на фасадах зданий и сооружений, устанавливаются в соответствии с требованиями Государственного стандарта службами, в ведении которых они находятся, по согласованию с собственниками недвижимости, а в спорных случаях - по решению суда.

5.13 Собственники зданий, строений и сооружений обязаны обеспечивать сохранность указанных знаков и доступ к ним соответствующих служб, отвечающих за содержание, эксплуатацию, реставрацию, ремонт и их замену.

5.14 Праздничное оформление фасадов зданий, строений и сооружений выполняется их владельцами в рамках утвержденной концепции праздничного оформления города за счет средств местного бюджета и других источников финансирования. Концепция и схема доводятся до сведения населения через средства массовой информации – печать, радио, телевидение.

6. Порядок проведения ремонта окон и витрин.

6.1 Ремонт окон, витрин, изменение их внешнего вида, габаритов, конфигурации и цветового решения, установка оконных и витринных конструкций, ликвидация существующих, а также устройство новых оконных проёмов должны быть согласованы с уполномоченным органом.

Заявление на согласование проведения ремонта окон и витрин выдачу подаётся заявителем по форме согласно Приложению 5 к настоящему порядку.

Заявление и прилагаемые к нему материалы подаются в одном экземпляре в бумажном виде, фотографии объекта в бумажном и электронном виде (CD, формат jpg).

К заявлению прилагаются следующие материалы:

- копия правоустанавливающего документа на здание/сооружение, помещение;

- ситуационный план или план земельного участка с указанием на плане объекта;

- копия технического паспорта на здание/сооружение;

- фотографии объекта бумажном и электронном виде (CD, формат jpg).

Срок согласования проведения ремонта окон и витрин не должен превышать 30 дней со дня подачи заявления.

6.2 Устройство и оборудование витрин осуществляется в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией, разработанной на основании задания на проектирование, выдаваемого уполномоченным органом.

6.3 Внешний вид окон и витрин должен иметь единый характер в соответствии с архитектурным решением фасада и паспортом

фасада. Изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, разделение оконных проемов на части не допускается.

6.4  Окраска, отделка откосов окон и витрин должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада.

Не допускается:

- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка фасада вокруг оконного проема, не соответствующая колеру и отделке фасада;

- окраска поверхностей, облицованных камнем;

- облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада;

- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проёма (наличников, профилей, элементов декора).

6.5  При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускается:

- использование цветового решения, рисунка и толщины переплётов, других элементов окон и витрин, не соответствующих общему архитектурному решению фасада;

- изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;

6.6 Замена старых оконных заполнений современными оконными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада.

6.7 Защитные решетки на окнах устанавливаются в соответствии с общим архитектурным решением фасада. Наружное размещение защитных решеток в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается. Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри помещения.

Установка наружных защитных экранов допускается в окнах и витринах нежилых помещений первого этажа за плоскостью фасада по согласованию с уполномоченным органом.

6.8  Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение, высокое качество исполнения. Использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления допускается только по согласованию с уполномоченным органом.

6.9 Окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами водоотвода, окрашенными в цвет оконных конструкций или основного колера фасада.

6.10 Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи). Цветовое решение должно соответствовать тону остекления.

6.11 Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, декора, знаков адресации, знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, городской ориентирующей информации. Крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой и художественным оформлением на разной высоте в пределах фасада с нарушением архитектурного единства фасада не допускается. Цвет маркиз должен быть согласован с цветовым решением фасада. Рекомендуемые цвета: нейтральные оттенки, приближенные к колеру фасада, беж, бордо, темно-зеленый, темно-синий.

6.12 Устройства озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надлежащий внешний вид и надежную конструкцию крепления.

6.13 Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления, элементов оборудования окон и витрин, их текущий ремонт.

6 .14 При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон и витрин не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

7. Ремонт входов в здания и сооружения.

7.1 Требования к устройству и оборудованию входов.

7.1.1. Основными элементами устройства и оборудования входов являются:

-архитектурный проем;

-архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);

-дверные заполнения;

-козырьки, навесы;

-ступени, лестницы, крыльца;

-приямки (для входов в подвальные помещения);

-освещение.

7.1.2. Дополнительными элементами устройства и оборудования входов являются: защитные экраны, жалюзи (для учреждений, объектов торговли); элементы ориентирующей информации (таблички с указанием номеров подъездов, лестниц, квартир);

7.2. Внесение изменений в расположение и конфигурацию наружных дверных проемов и их заполнений допускается только на основании архитектурного проекта, согласованного с уполномоченным органом.

7.3 Окраска, отделка откосов дверных проемов должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада. Не допускается:

- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соответствующие колеру и отделке фасада;

- окраска поверхностей, облицованных камнем;

- облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;

- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления дверных проемов.

7.4 При ремонте и замене дверных заполнений не допускается:

- установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с уполномоченными органами;

- установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному облику фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

- различная по цвету окраска дверных заполнений на одном фасаде;

- изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

- устройство входов, выступающих за плоскость фасада.

7.5  Расположение входов на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, предусмотренному проектным решением.

7.6 Основными принципами размещения и архитектурного решения входов на фасадах зданий и сооружений являются:

единый характер и порядок расположения на фасаде;

привязка к основным композиционным осям фасада;

возможность совмещения входа с витринами.

7.7 Переустройство дверного проема в оконный допускается по согласованию с уполномоченным органом при условии соответствия архитектурному решению фасада в составе проекта перепланировки помещений.

7.8 Применительно к нежилым помещениям возможность размещения дополнительных входов определяется на основе общей концепции фасада с учетом архитектурного решения, планировки помещений, расположения существующих входов, а также предельной плотности размещения входов на данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения.

7.9 Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения габаритов и конфигурации входов, устройства дополнительных входов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения не допускаются.

7.10 В целях обеспечения доступа в здания и сооружения инвалидов и иных лиц, доступ которых в здания и сооружения по лестницам затруднен, необходимо устройство пандусов.

7.11 При перепаде уровней более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам металлодекора и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано архитектурным решением фасада.

7.12 Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается.

7.13 При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

8.  Знаки адресации

8.1 Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них.

На всех зданиях в соответствие с установленным порядком нумерации домов должны быть вывешены таблички с номерами домов определенного образца. Жилые здания, кроме того, должны быть оборудованы указателями номеров подъездов и досками для объявлений.

8.2  Правила размещения знаков адресации.

8.2.1 Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;

хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

8.2.2 Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.

8.2.3 Номерные знаки размещаются:

на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;

на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;

на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;

при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;

на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

8.2.4 Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям:

высота от поверхности земли - 2,5-3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м);

размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;

единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;

отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

8.2.5 Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

8.2.6 Указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на участке улицы, в квартале размещаются:

у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;

при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси.

8.2.7 Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

8.2.8 Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальная табличка).

8.3 Требования к устройству знаков адресации.

8.3.1 Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

8.3.2 Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

8.3.3 Цветовое решение знаков адресации должно иметь унифицированный характер.

Наименование улицы размещается в виде фигурной таблички 3 форматов, малого, среднего большого (высота/ширина, 30х40, 42х53, 49х60)  на синем фоне белыми буквами, шрифт «Arial Black», размер шрифта(50 мм, 60 мм, 70мм)

Номер дома размещается - на белом фоне синими цифрами, шрифт «Arial Black», размер шрифта(110 мм, 160мм, 210 мм)

Исторические названия улиц указываются в виде прямоугольной таблички с фигурным основанием, под основным названием на белом фоне, в коричневой рамке коричневым цветом.

8.4 Порядок размещения и эксплуатации знаков адресации.

8.4.1 Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

контроль за наличием и техническим состоянием знаков;

своевременная замена знаков (в случае изменения адреса);

установка и замена осветительных приборов;

поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;

снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;

регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

8.4.2 Ответственность за размещение табличек и указателей возлагается на собственника или балансодержателя здания.

9. Содержание кровли

9.1 Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки
дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном
состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при
любых погодных условиях.

9.2 Запрещается складирование на кровле зданий предметов,
предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скрепки, ломы),
строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и 
прочих предметов.

9.3 В зимнее время юридическими или физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, в собственности, аренде либо ином
вещном праве или управлении которых находятся строения, должна быть
организована очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от
снега, наледи и сосулек на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель на пешеходную дорожку, проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной уборке.

9.4 При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

9.5 Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое
попадание стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

10. Балконы и лоджии

10.1 Общие положения.

10.1.1 Под устройством и оборудованием балконов и лоджий понимается комплекс элементов архитектурного решения, технического оснащения, оформления балконов и лоджий на фасадах.

10.1.2 Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию балконов и лоджий, определяются:

паспортом фасада;

архитектурным решением фасада;

историко-культурной ценностью здания, сооружения;

техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

10.1.3 Любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и лоджий (остеклением, изменением, ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны быть с уполномоченным органом, а также с собственниками зданий и сооружений.

10.1.4 Цветовое решение конструкций балконов и лоджий должно соответствовать колерному бланку фасада, выдаваемому уполномоченным органом, в соответствии с паспортом фасада.

10.1.5 Основанием для проектирования устройства и оборудования балконов и лоджий является задание на проектирование, выдаваемое уполномоченным органом в установленном порядке.

10.2 Виды и расположение балконов и лоджий.

10.2.1 Устройство и расположение балконов и лоджий определяются архитектурным решением фасада, конструктивной системой зданий и сооружений, предусмотренными проектным решением.

10.2.2 По месту расположения различаются:

балконы и лоджии лицевого фасада;

балконы и лоджии дворовых фасадов;

лоджии первого этажа;

мансардные балконы и лоджии.

10.2.3 Расположение лоджий и балконов на фасадах зданий и сооружений, характер их устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада и паспорту фасада.

10.2.4 Основными принципами архитектурного решения балконов и лоджий на фасадах являются:

единый характер на всей поверхности фасада (фасадов);

поэтажная группировка (единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасада);

вертикальная группировка (единый характер в соответствии с размещением вертикальных внутренних коммуникаций, эркеров);

сплошное остекление фасада (части фасада).

10.2.5 Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения архитектурного решения, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих не допускаются.

10.2.6 Изменение устройства и оборудования балконов и лоджий, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, допускается при условии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с уполномоченным органом.

10.2.7 Пробивка окон с устройством балконов и лоджий на глухих стенах и брандмауэрах допускается при наличии необходимых проектных обоснований и согласования с уполномоченным органом.

10.2.10 Переустройство балконов и лоджий допускается по согласованию с уполномоченным органом.

10.2.11 При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий не допускается их произвольное остекление и изменение габаритов, изменение цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему архитектурному решению фасада.

10.2.12 В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в соответствии с проектным решением, согласованным с уполномоченным органом, а также с собственниками зданий и сооружений.

10.3 Устройство и оборудование балконов и лоджий.

10.3.1 Элементами устройства и оборудования балконов и лоджий являются:

архитектурные проемы;

ограждения;

архитектурное оформление проема;

конструкции остекления;

устройства вертикального озеленения.

10.3.2 Дополнительными элементами оборудования и оформления балконов и лоджий являются:

декоративные решетки;

защитные решетки, экраны, жалюзи;

ограждения;

наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции;

маркизы;

художественная подсветка;

озеленение.

10.3.3 Общими требованиями к устройству и оборудованию балконов и лоджий являются:

комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

надежность, безопасность элементов и конструкций;

устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

содержание в надлежащем состоянии.

10.3.4 Наиболее значимыми характеристиками устройства и оборудования балконов и лоджий с точки зрения единства архитектурного решения фасада являются:

архитектурная форма проемов;

цвет оконных и витринных конструкций;

рисунок переплетов;

ширина профиля оконных конструкций, ее отношение к плоскости остекления;

отделка и окраска откосов;

материал оконных и витринных конструкций.

10.3.5 Не допускаются:

изменение характера ограждений (цвета, рисунка, прозрачности);

несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитектурного решения части фасада;

фрагментарная окраска или облицовка участка фасада в пределах балкона или лоджии.

10.3.6 Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, допускается только на основании заключения технической экспертизы.

10.4 Правила эксплуатации балконов и лоджий.

10.4.1 Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

10.4.2 При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования балконов и лоджий не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

11. Перевод жилых помещений в нежилые.

11.1 При рассмотрении вопроса о переводе жилых помещений в нежилые учитывается необходимость сохранения внешнего облика и общего архитектурного решения фасада здания, его отдельных элементов (дверных, оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, декоративных элементов).

11.2 В ходе разработке проектно-сметной документации по переводу жилых помещений в нежилые предусматривать обеспечение доступности переоборудованных помещений для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.

12. Контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений.

12.1 Текущий контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений в процессе их содержания и ремонта осуществляется должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными на выполнение этих функций.

12.2 Государственный надзор за соблюдением норм и правил содержания и ремонта фасадов  жилых домов и (или) жилых помещений осуществляется Государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской области.

12.3 Надзор за состоянием фасадов нежилых помещений осуществляется Государственной инспекцией административно-технического надзора администрации Владимирской области и казенным учреждением Владимирской области «Управление административно-технического надзора Владимирской области».

13. Ответственность за нарушение Правил содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений.

13.1 Ответственность за нарушения настоящих правил предусмотрена законом Владимирской области от 14.02.2003 №11- ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области».

13.2 Административное производство по делам о нарушениях правил содержания и ремонта фасадов зданий, строений  и сооружений осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение № 1

к Правилам содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования город Александров

Администрация муниципального образования

город Александров

Владимирской области

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации города

_____________ /____________/

(Ф.И.О.)

"___" _________ 20___ г.

ПАСПОРТ ФАСАДА № _________

(МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ)

Адрес объекта: ________________________________________

г. Александров

1. Сведения об объекте

1. Год постройки (по БТИ) _____________________________________________

2. Автор проекта ______________________________________________________

3. Автор колористического решения _____________________________________

4. Этажность __________________________________________________________

5. Дата последнего ремонта ____________________________________________

6. Подрядчик производства работ _______________________________________

7. Заявитель __________________________________________________________

Адрес  юридический и физический)

______________________________________________________________

Основание __________________________________________________________

(свидетельство на право собственности, договор аренды или иного права пользования)

8. Собственник ________________________________________________________

______________________________________________________________ (Адрес: юридический и физический)

__________________________________________________________

(Основание: свидетельство на право собственности)

9. Обслуживающая организация __________________________________________

2. Окраска и отделка

--------------------------------T-------------T------------T

¦Элемент фасада                 ¦Цвет по шкале¦Образец     ¦Фактура поверхности            ¦RAL          ¦цвета       ¦   ¦

+-------------------------------+-------------+------------+

¦Стены                          ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+

¦Цоколь                         ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+

¦Карниз                         ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+

¦Фронтон                        ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+

¦Наличники, оконные переплеты   ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+

¦Входная группа:                ¦             ¦            ¦

¦ступени                        ¦             ¦            ¦

¦козырек                        ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+

¦Двери                          ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+

¦Металлические конструкции и    ¦             ¦            ¦

¦элементы:                      ¦             ¦            ¦

¦стойки                         ¦             ¦            ¦

¦поручни                        ¦             ¦            ¦

¦решетки                        ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+

¦Кровля                         ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+

¦Элементы декоративной отделки: ¦             ¦            ¦

¦пилоны                         ¦             ¦            ¦

¦колонны                        ¦             ¦            ¦

¦фриз                           ¦             ¦            ¦

L-------------------------------+-------------+------------+

3. Фасад и его окружение

Общий вид фасада (фрагмент фасада)

Фрагмент фасада с проектируемым входом (боковой вид или фасад)

4. Расположение объекта

Выкопировка из генплана

М 1:500

Ситуационный план

М 1:5000

5. План благоустройства участка

М 1:500; 1:200

6. Согласования

Глава администрации_______________________ /__________________/

(Ф.И.О.)

на  срок  до "____" ____________ 20___ г.

Собственник ____________________________ /____________________/

(Ф.И.О.)

на  срок  до "____" ____________ 20___ г.

Изготовитель паспорта _________________________________________________

Приложение  № 2

к Правилам содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования город Александров

Начальнику МКУ «Управление

строительства и архитектуры»

___________________________

от ___________________________

Ф. И. О. ___________________________

___________________________

Адрес: ___________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Просим Вас согласовать паспорт фасада здания и (или) сооружения по адресу:

_________________________________________________________________

Приложение:

-правоустанавливающий документ на здание или сооружение (копия);

-ситуационный план или план земельного участка с указанием на плане объекта;

-копия технического паспорта или технического плана  здания/сооружения;

-фотографии объекта (цветные фотографии фасадов целиком, фотографии фрагментов фасадов) в бумажном и электронном виде (CD, формат jpg).

Подпись

Дата

Приложение 3

к Правилам содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования город Александров

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА»

ул. Казарменный переулок, д.3 601650, г. Александров, Владимирская обл., тел. (49244) 2-13-69, 2-24-33, 2-14-52, 2-20-96 e-mail: arch.alexr@ mail.ru

от ………………… №…………….. на № ………..…… от……….……..

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Адрес:

Окраска и отделка

----------------------------------------------------------------

¦Элемент фасада                 ¦Цвет по шкале¦Образец     ¦Фактура поверхности            ¦RAL          ¦цвета       ¦

+-------------------------------+-------------+------------+----

¦Стены                          ¦             ¦            ¦

¦Цоколь                         ¦             ¦            ¦              ¦-------------------------------+-------------+------------+---

¦Карниз                         ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+----

¦Фронтон                        ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+----

¦Наличники, оконные переплеты   ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+----

¦Входная группа:                ¦             ¦            ¦

¦ступени                        ¦             ¦            ¦

¦козырек                        ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+----

¦Двери                          ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+----

¦Металлические конструкции и    ¦             ¦            ¦

¦элементы:                      ¦             ¦            ¦              ¦стойки                         ¦             ¦            ¦

¦поручни                        ¦             ¦            ¦

¦решетки                        ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+----

¦Кровля                         ¦             ¦            ¦

+-------------------------------+-------------+------------+----

¦Элементы декоративной отделки: ¦             ¦            ¦

¦пилоны                         ¦             ¦            ¦

¦колонны                        ¦             ¦            ¦

¦фриз                           ¦             ¦            ¦

Приложение  № 4

к Правилам содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования город Александров

Начальнику МКУ «Управление

строительства и архитектуры»

___________________________

от ___________________________

Ф. И. О. ___________________________

___________________________

Адрес: ___________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Просим Вас выдать колерный бланк к зданию и  (или) сооружению по адресу:

_________________________________________________________________

Приложение:

-правоустанавливающий документ на здание или сооружение (копия);

-копия технического паспорта или технического плана  здания/сооружения;

-фотографии объекта (цветные фотографии фасадов целиком, фотографии фрагментов фасадов) в бумажном и электронном виде (CD, формат jpg).

Подпись

Дата

Приложение № 5

к Правилам содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования город Александров

Начальнику МКУ «Управление

строительства и архитектуры»

___________________________

от ___________________________

Ф. И. О. ___________________________

___________________________

Адрес: ___________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Просим Вас согласовать проведения ремонта окон и витрин по адресу:

_________________________________________________________________

Приложение:

-правоустанавливающий документ на здание или сооружение (копия);

-копия технического паспорта или технического плана  здания/сооружения;

-фотографии объекта (цветные фотографии фасадов целиком, фотографии фрагментов фасадов) в бумажном и электронном виде (CD, формат jpg).

Подпись

Дата